**衢州市城投建设有限公司**

**无缝不锈钢管及管件采购项目**

**采购内容及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、无缝不锈钢管** | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无缝不锈钢管 | DN50 | m | 150 | DN50\*3.0（GB/T14976-2012） |
| 2 | 无缝不锈钢管 | DN65 | m | 500 | DN65\*3.0（GB/T14976-2012） |
| 3 | 无缝不锈钢管 | DN80 | m | 900 | DN80\*3.2（GB/T14976-2012） |
| 4 | 无缝不锈钢管 | DN100 | m | 800 | DN100\*3.5（GB/T14976-2012） |
| 5 | 无缝不锈钢管 | DN125 | m | 100 | DN125\*3.8（GB/T14976-2012） |
| 6 | 无缝不锈钢管 | DN150 | m | 800 | DN150\*4.0（GB/T14976-2012） |
| 7 | 无缝不锈钢管 | DN200 | m | 200 | DN200\*6.0（GB/T14976-2012） |
| 注：符合 GB/T14976-2012 材质食品级304不锈钢 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、管件** | | | | | |
| 序号 | 管件 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三通 | DN150\*150 | 个 | 400 | 符合GB/T14976-2012 材质为食品级304不锈钢 PN1.6MPa |
| 2 | DN100\*100 | 个 | 500 |
| 3 | DN80\*80 | 个 | 300 |
| 4 | 90°弯头 | DN150 | 个 | 400 |
| 5 | DN100 | 个 | 400 |
| 6 | DN80 | 个 | 200 |
| 7 | 45°弯头 | DN150 | 个 | 400 |
| 8 | DN100 | 个 | 400 |
| 9 | DN80 | 个 | 400 |
| 10 | 法兰接头 | DN150 | 个 | 500 |
| 11 | DN100 | 个 | 400 |
| 12 | DN80 | 个 | 300 |
| 13 | 异径三通 | DN150\*50 | 个 | 600 |
| 14 | DN100\*80 | 个 | 200 |
| 15 | DN100\*65 | 个 | 200 |
| 16 | DN100\*50 | 个 | 400 |
| 17 | DN80\*65 | 个 | 200 |
| 18 | DN80\*65 | 个 | 200 |
| 19 | DN80\*50 | 个 | 400 |
| 20 | 异径直通 | DN150\*100 | 个 | 300 |
| 21 | DN100\*80 | 个 | 300 |
| 22 | DN80\*65 | 个 | 300 |